Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Гая Оренбургской области

**Информация об обеспечении соблюдения противопожарного режима**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование поручения (пункт приказа министерства образования) | Дата исполнения | Достигнутые результаты |
| 1 | 1.1. Обеспечить работоспособность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в зданиях образовательных организаций | Согласно договора № 51 от 30.12.2015г. (на 2016г.) техническое обслуживание ежемесячно | Обеспечена работоспособность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании школы |
| 2 | 1.2. Обеспечить возможность передачи сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в зданиях образовательных организаций напрямую в подразделения пожарной охраны | Согласно договора № 2382-СМО/ТО от 11.01.2016г. (на 2016г.) техническое обслуживание ежемесячно | Передача сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации поступает напрямую в подразделения пожарной охраны  |
| 3 | 1.3.Обеспечить здания образовательных организаций наружным противопожарным водоснабжением, обеспечивающим требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения |  | Имеются 2 пожарных гидранта |
| 4 | 1.4. Территории учреждений образования очистить от горючих отходов, мусора | Постоянно | Производится очистка территории от горючих отходов и мусора |
| 5 | 1.5. Выполнить меры, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на строения | По мере необходимости | Проводится обрезка деревьев и покос травы |
| 6 | 1.7. Распорядительными документами установить противопожарный режим в образовательных организациях | 01.09.2015г. | Издан приказ о мерах о обеспечению пожарной безопасности |
| 7 | 1.8. Обновить в случае необходимости и вывесить на видных местах планы (схемы) эвакуации людей из зданий образовательных организаций в случае пожара. | Июль 2012г. | Планы (схемы) эвакуации людей при пожаре из здания школы расположены в коридорах на видных местах и соответствуют требованиям к планам эвакуации |
| 8 | 1.9. Организовать обучение по программе пожарно-технического минимума должностных лиц, принятых на работу в последнее время, и ответственных за обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях, которые по какой-либо причине не прошли его в установленный срок. | Февраль 2015г. | Прошли обучение 3 чел.Зам.директора по АХЧ,Инженер по т/б,Учитель технологии. |
| 9 | 1.11. Обеспечить учреждения образования бесперебойной телефонной связью (в том числе сотовой) | Постоянно | Школа обеспечена бесперебойной телефонной связью (в том числе сотовой) |
| 10 | 1.12. Устранить все нарушения требований пожарной безопасности в зданиях образовательных организаций на путях эвакуации. |  | Нарушения отсутствуют |
| 11 | 1.13. Деревянные конструкции чердачных помещений обработать огнезащитным составом |  | Деревянные конструкции чердачных помещений отсутствуют |
| 12 | 1.17. Обеспечить проведение инструктажей со всеми категориями сотрудников о мерах пожарной безопасности, проведение практических занятий по использованию средств пожаротушения, практических отработок планов эвакуации людей в случае возникновения пожара. | 01.09.2015г. По графику | Проведены инструктажи со всеми категориями сотрудников о мерах пожарной безопасности, проведены практические занятия по использованию средств пожаротушения, практических отработок планов эвакуации людей в случае возникновения пожара. |
| 13 | 1.18. Взять на особый контроль обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных организаций | Постоянно  |  |

Директор школы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Варламова

Исполнитель

Деева О.В.

4-13-57